Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

(назва предмета закупівлі)

| Назва предмета закупівлі | Джерела безперебійного живлення |
| --- | --- |
| Код ДК 021:2015 | 31150000-2 Баласти для розрядних ламп чи трубок |
| Назва товару номенклатурної позиції предмета закупівлі та код товару, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | Джерела безперебійного живлення, код ДК 021:2015: 31150000-2 Баласти для розрядних ламп чи трубок |
| Кількість поставки товару | 300 шт. |
| Місце поставки товару | м. Київ, Михайлівська площа, 1 |
| Строк поставки товару | до 20.12.2025 року включно |

1. Поставка та розвантаження Джерел безперебійного живлення здійснюється один раз власними ресурсами учасника за адресою Замовника.

2. Ціна за одиницю Товару повинна бути сформована з урахуванням витрат на завантаження, розвантаження, занесення до приміщень, транспортних витрат до місця поставки та інших витрат.

3. Поставка Товару здійснюється учасником в упаковці, яка забезпечує збереження товару під час транспортування, вантажно-розвантажувальних робіт та зберігання.

4. Учасник має надати лист-згоду на підписання проєкту Договору.

5. Учасник має надати копію декларації про відповідність на запропоноване джерело безперебійного живлення (ДБЖ), оформлену відповідно до чинного законодавства України. У разі якщо декларацію видано не на ім’я Учасника, він повинен надати документ, що підтверджує право постачання відповідного обладнання (лист від виробника, офіційного дистриб’ютора тощо).

6. Офіційне походження засобу на території держави, гарантійні зобов’язання, має бути підтверджено офіційним листом від виробника/дистриб'ютора/авторизованого представника/постачальника виданого на ім’я Учасника із зазначенням ідентифікатора закупівлі, найменування Замовника даної закупівлі (у разі надання листа від виробника іноземною мовою, цей лист повинен супроводжуватись перекладом на українську мову).

7. Для належного надання консультаційної, технічної та гарантійної підтримки, та забезпечення прозорості процесу обміну повідомленнями та фіксації інцидентів, Учасник повинен мати розгорнуту Сервісну службу управління сервісними інцидентами – «Сервіс Деск». Для підтвердження наявності Сервісної служби «Сервіс Деск» Учасник надає у складі Пропозиції довідку про наявність Сервісної Служби та посилання на веб сторінку де розташована Сервісна Служба

Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:

Таблиця 1

| №п/п | Найменування | Кількість | Технічні характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Джерело безперебійного живлення 2E ED850, 850VA/480W,LED, 2xSchuko | 200 | Тип: лінійно-інтерактивний. Потужність: 850 VA / 480 W. Вхід: 162-295 VAC. Вихід: 230V±10%. Частота: 50/60 Hz ± 1% (автоматичне визначення) 2 Розетки з батарейним живленням SCHUKO. Вбудована батарея: 12V/8 Ah. Габарити(ШхГхВ): 100х290х140 мм. Вага: 5.2 кг. Рівень шуму: 45 dB (1 m). LED індикації. Автоматична стабілізація напруги AVR. Функції "холодний старт" та "рестарт", заряд АКБ у вимкненому режимі. Автоматичний перезапуск після відновлення електроживлення Інтелектуальне керування акумулятором: температурна компенсація акумулятора для подовження терміну служби; триетапне заряджання для скорочення часу перезаряджання. Захист від короткого замикання, перезаряджання/перерозряджання акумулятора, перевантаження, перенапруги. Гарантія: 2 роки на електроніку, 1 рік на батареї. |
| 2 | Джерело безперебійного живлення 2E DD850, 850VA/480W,LCD,USB, 2xSchuko | 100 | Тип: лінійно-інтерактивний. Потужність: 850 VA / 480 W. Вхід: 162-295 VAC. Вихід: 220/230/240V±10%. Частота: 50/60 Hz ± 1% (автоматичне визначення) 2 Розетки з батарейним живленням SCHUKO. Вбудована батарея: 12V/8 Ah. Інтерфейс: USB. Габарити(ШхГхВ): 100х290х140 мм. Вага: 5.2 кг. Рівень шуму: 45 dB (1 m). LCD дисплей з інформацією стану ДБЖ. Автоматична стабілізація напруги AVR. Функції "холодний старт" та "рестарт", заряд АКБ у вимкненому режимі. Автоматичний перезапуск після відновлення електроживлення Інтелектуальне керування акумулятором: температурна компенсація акумулятора для подовження терміну служби; триетапне заряджання для скорочення часу перезаряджання. Захист від короткого замикання, перезаряджання/перерозряджання акумулятора, перевантаження, перенапруги. Гарантія: 2 роки на електроніку, 1 рік на батареї. |

Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником (Таблиця 2 заповнюється учасником):

Таблиця 2

| № з/п | Торгівельна марка, назва виробника товару | Країна походження товару | Найменування | Од. виміру | К-ть | Технічні характеристики запропонованого учасником товару |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

Якщо у цій специфікації містяться посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».

Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».