Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

| Назва предмета закупівлі | Послуги з протипожежного захисту: нанесення вогнезахисного покриття на дерев’яні конструкції горищ адміністративних будівель МЗС |
| --- | --- |
| Код ДК 021:2015 | 75250000-3 «Послуги пожежних і рятувальних служб» |
| Назва послуги номенклатурної позиції предмета закупівлі та код послуги, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | Послуги з протипожежного захисту: нанесення вогнезахисного покриття на дерев’яні конструкції горищ адміністративних будівель МЗС (код ДК 021:2015: 75250000-3 «Послуги пожежних і рятувальних служб») |
| Обсяг надання послуг | 1 послуга |
| Місце надання послуг | м. Київ, Михайлівська площа, 1 м. Київ, Велика Житомирська, 2 |
| Строк надання послуг | до 24.12.2025 року |

1. Вогнезахисне покриття наноситься на елементи дерев'яних конструкцій горищ адміністративних будівель МЗС за адресою: м. Київ, Михайлівська площа, 1 та вул. Велика Житомирська, 2, згідно з вимогами: - ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об`єктів будівництва. Загальні вимоги»; - Правил з вогнезахисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 26.12.2018 № 1064, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 14.03.2019 за № 259/33230.

2. Якість послуг, матеріалів, а також їх обсяги, повинні відповідати регламенту, державним стандартам та/або технічним умовам, що підтверджується сертифікатами відповідності, декларацією виробника, протоколами досліджень продукції тощо.

3.  Засоби вогнезахисту, що використовуються при наданні послуги повинні мати відповідний сертифікат якості, й забезпечувати І групу вогнезахисної ефективності на термін не менше ніж 60 (шістдесят) місяців з моменту приймання наданих послуг

4. Учасник має надати лист-згоду на підписання проєкту договору.

Технічний опис предмета закупівлі

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нанесення вогнезахисного покриття на дерев’яні конструкції горища адміністративної будівлі МЗС за адресою: м. Київ, Михайлівська площа, 1 | кв.м | 4320 |
| 2 | Нанесення вогнезахисного покриття на дерев’яні конструкції горища адміністративної будівлі МЗС за адресою: м. Київ, вул. Велика Житомирська, 2 | кв.м | 735 |
| 3 | Розроблення проєкта на нанесення вогнезахисного покриття на дерев’яні конструкції горища адміністративної будівлі МЗС | шт | 2 |